职业卫生技术服务机构

资质证书附件

批准的检测能力范围

机构名称：广东鑫诚检测技术有限公司

实验室地址：中山市三乡镇乌石村小琅环路12号B幢二卡一楼、二卡二楼、二卡三楼、一卡四楼

资质证书编号： (粤)卫职技字(2021)第061号

批准日期： 2023 年 4 月 13 日

有效日期： 2026 年 9 月 22 日

批准部门：广东省卫生健康委员会（盖章）

批准的检测能力范围

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） 名称及编号 | 项目编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类业务范围 |  |  |  |  |
| 一 | 化学有害因素 |  |  |  |
| 1 | 氨★ | GBZ/T 160.29—2004工作场所空气有毒物质测定/无机含氮化合物/4.氨的纳氏试剂分光光度法 | 2 |  |
| 2 | 钡及其可溶性化合物（按Ba计） | GBZ/T 300.3—2017工作场所空气有毒物质测定第3部分：钡及其化合物／5．钡及其化合物对甲基偶氮甲磺分光光度法 | 10 |  |
| 3 | 苯★ | GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/4.苯的无泵型采样－气相色谱法¦GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/5.苯、甲苯、二甲苯和乙苯的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/6.苯的热解吸－气相色谱法 | 12 |  |
| 4 | 苯胺★ | GBZ/T 160.72—2004工作场所空气有毒物质测定芳香族胺类化合物/3.苯胺的溶剂解吸—气相色谱法 | 13 |  |
| 5 | 苯乙烯★ | GBZ/T300.68—2017工作场所空气有毒物质测定第68部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯/4.苯乙烯的溶剂解吸一气相色谱法¦GBZ/T300.68—2017工作场所空气有毒物质测定第68部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯/5.苯乙烯的热解吸-气相色谱法 | 17 |  |
| 6 | 丙酸 | GBZ/T 160.59—2004工作场所空气有毒物质测定狻酸类化合物/3．丙酸的溶剂解吸－气相色谱法 | 20 |  |
| 7 | 丙酮★ | GBZ/T 300.103—2017工作场所空气有毒物质测定第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮/4.丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.103—2017工作场所空气有毒物质测定第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮/5.丙酮的热解吸-气相色谱法 | 21 |  |
| 8 | 丙烯醇 | GBZ/T 300.85—2017工作场所空气有毒物质测定第85部分：丁醇、戊醇和丙烯醇/5．丙烯醇的溶剂解吸﹣气相色谱法 | 23 |  |
| 9 | 丙烯腈★ | GBZ/T 300.133—2017工作场所空气有毒物质测定第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈/4.丙烯腈的溶剂解吸﹣气相色谱法¦GBZ/T 300.133—2017工作场所空气有毒物质测定第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈/5．丙烯睛的热解吸﹣气相色谱法 | 24 |  |
| 10 | 丙烯醛 | GBZ/T 160.54—2007 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物/4.丙烯醛的直接进样-气相色谱法 | 26 |  |
| 11 | 丙烯酸 | GBZ/T 160.59—2004工作场所空气有毒物质测定羧酸类化合物/3.甲酸、乙酸、丙酸、丙烯酸或氯乙酸的溶剂解吸-气相色谱法 | 27 |  |
| 12 | 丙烯酸甲酯 | GBZ/T 300.127—2017工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类/4.丙烯酸甲酯的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.127—2017工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类/5.丙烯酸甲酯的热解吸-气相色谱法 | 28 |  |
| 13 | 丙烯酸正丁酯 | GBZ/T 300.127—2017工作场所空气有毒物质测定 第127部分： 丙烯酸酯类/4.丙烯酸正丁酯的溶剂解吸-气相色谱法 | 29 |  |
| 14 | 丙烯酰胺★ | GBZ/T 160.62—2004工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物/3．二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺和丙烯酰胺的溶液采集－气相色谱法 | 30 |  |
| 15 | 抽余油(60℃~220℃) | GBZ/T 300.62—2017工作场所空气有毒物质测定第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油(60°C~220°C)和松节油/6.抽余油的热解吸－气相色谱法 | 33 |  |
| 16 | 臭氧★ | GBZ/T 300.48—2017工作场所空气有毒物质测定 第48部分： 臭氧和过氧化氢/4.臭氧的溶液吸收-丁子香酚分光光度法 | 35 |  |
| 17 | 碲及其化合物（不含碲化氢）（按 Te 计） | GBZ/T 300.54—2017工作场所空气有毒物质测定 第 54 部分：碲及其化合物/5.碲及其化合物酸消解-原子吸收光谱法 | 41 |  |
| 18 | 碘甲烷 | GBZ/T 160.45—2007 工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物/6.碘甲烷的1,2-萘醌-4-磺酸钠分光光度法 | 45 |  |
| 19 | 1,3-丁二烯 | GBZ/T 300.61—2017 工作场所空气有毒物质测定第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯/5.1,3-丁二烯的溶剂解吸-气相色谱法 | 48 |  |
| 20 | 2-丁氧基乙醇 | GBZ/T 160.50—2004 工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物/3. 2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇和2-丁氧基乙醇的溶剂解吸－气相色谱法 ¦GDOHTQC 033—2024工作场所空气中3种烷氧基乙醇类化合物的溶剂解吸-气相色谱法 | 49 | 扩项 |
| 21 | 丁烯 | GBZ/T 300.61—2017 工作场所空气有毒物质测定 第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯/4.丁烯的直接进样-气相色谱法 | 50 |  |
| 22 | 对二氯苯 | GBZ/T 300.81—2017 工作场所空气有毒物质测定第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯/4.二氯苯的溶剂解吸-气相色谱法 | 54 |  |
| 23 | 对硝基苯胺 | GBZ/T 300.143—2017 工作场所空气有毒物质测定第143部分：对硝基苯胺/5.对硝基苯胺的溶剂解吸-气相色谱法 | 57 |  |
| 24 | 二苯基甲烷二异氰酸酯★ | GBZ/T 300.132—2017 工作场所空气有毒物质测定 第132部分：甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯/4.二苯基甲烷二异氰酸酯溶液吸收-气相色谱法 | 61 | 扩项 |
| 25 | 二丙二醇甲醚（2-甲氧基甲乙氧基丙醇） | GBZ/T 300.97—2017 工作场所空气有毒物质测定第97部分：二丙二醇甲醚和1-甲氧基-2-丙醇/4.二丙二醇甲醚的溶剂解吸-气相色谱法 | 62 |  |
| 26 | 二丙酮醇 | GBZ/T 160.48—2007 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物/3.二丙酮醇的溶剂解吸-气相色谱法 | 63 |  |
| 27 | 二甲苯（全部异构体）★ | GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/4.二甲苯的无泵型采样-气相色谱法¦GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/5.二甲苯的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/6.二甲苯的热解吸-气相色谱法 | 69 |  |
| 28 | N,N-二甲基甲酰胺★ | GBZ/T 160.62—2004 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物/3.N,N-二甲基甲酰胺的溶液采集－气相色谱法¦GDOHTQC 015—2023 工作场所空气中二甲基甲酰胺和二甲基乙酰胺的溶剂解吸-气相色谱法 | 73 | 扩方法 |
| 29 | N,N-二甲基乙酰胺★ | GBZ/T 160.62—2004 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物/3.N,N-二甲基乙酰胺的溶液采集－气相色谱法¦GDOHTQC 015—2023 工作场所空气中二甲基甲酰胺和二甲基乙酰胺的溶剂解吸-气相色谱法 | 76 | 扩方法 |
| 30 | 二甲氧基甲烷 | GBZ/T 300.100—2018 工作场所空气有毒物质测定 第100部分：糠醛和二甲氧基甲烷/5.二甲氧基甲烷的溶剂解吸-气相色谱法¦GDOHTQC 035—2024工作场所空气中二甲氧基甲烷的溶剂解吸-气相色谱法 | 77 | 扩方法 |
| 31 | 二硫化碳 | GBZ/T 300.38—2017 工作场所空气有毒物质测定 第100部分：二硫化碳/4.二硫化碳的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.38—2017 工作场所空气有毒物质测定 第100部分：二硫化碳/5.二硫化碳的溶剂解吸-二乙胺分光光度法 | 79 |  |
| 32 | 二氯甲烷★ | GBZ/T 300.73—2017 工作场所空气有毒物质测定第73部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳/4.二氯甲烷的直接进样-气相色谱法 | 85 |  |
| 33 | 1,2-二氯丙烷☆ | GBZ/T 160.45—2007 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物/7.1,2-二氯丙烷的溶剂解吸-气相色谱法 | 82 | 扩项 |
| 34 | 1,2-二氯乙烷★ | GBZ/T 160.45—2007 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物/3.1,2-二氯乙烷的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 160.45—2007 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物/5.1,2-二氯乙烷的无泵型采样器-气相色谱法 | 87 |  |
| 35 | 1,2-二氯乙烯（全部异构体）★ | GBZ/T 300.78—2017 工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯/5.1,2-二氯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法¦GDOHTQC 035—2024工作场所空气中二甲氧基甲烷的溶剂解吸-气相色谱法 | 88 | 扩方法 |
| 36 | 二硝基苯（全部异构体） | GBZ/T 300.146—2017工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯/4.二硝基苯的气相色谱法 | 91 |  |
| 37 | 二硝基甲苯 | GBZ/T 300.146—2017工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯/4.二硝基甲苯的气相色谱法 | 92 |  |
| 38 | 2,4-二硝基氯苯 | GBZ/T 300.146—2017工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯/4.2,4-二硝基氯苯的气相色谱法 | 94 |  |
| 39 | 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）★ | GBZ/T160.29—2004工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物/3.一氧化氮和二氧化氮的盐酸萘乙二胺分光光度法 | 95 |  |
| 40 | 二氧化硫★ | GBZ/T 160.33—2004 工作场所空气有毒物质测定 硫化物/3.二氧化硫的四氯汞钾—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法¦GBZ/T 160.33—2004 工作场所空气有毒物质测定 硫化物/4.二氧化硫的甲醛缓冲液－盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | 96 |  |
| 41 | 二氧化碳☆ | GBZ/T 300.37—2017工作场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳/4.二氧化碳的不分光红外线气体分析仪法 | 98 |  |
| 42 | 二氧化锡（按Sn计）★ | GBZ/T 300.26—2017 工作场所空气有毒物质测定 第26部分：锡及其无机化合物/3.锡及其无机化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法¦GBZ/T 300.26—2017 工作场所空气有毒物质测定 第26部分：锡及其无机化合物/4.二氧化锡的栎精分光光度法 | 99 |  |
| 43 | 二异丁基甲酮 | GBZ/T 300.104—2017工作场所空气有毒物质测定第104部分：二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮/4.二异丁基甲酮的溶剂解吸-气相色谱法 | 104 |  |
| 44 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）★ | GBZ/T 300.132—2017 工作场所空气有毒物质测定 第132部分：甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯/4.甲苯二异氰酸酯溶液吸收-气相色谱法 | 105 |  |
| 45 | 酚★ | GBZ/T 160.51—2007 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物/3.苯酚的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 160.51—2007 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物/4.苯酚的4-氨基安替比林分光光度法 | 108 | 扩方法 |
| 46 | 氟化氢（按F计）★ | GBZ/T 160.36—2004 工作场所空气有毒物质测定 氟化物/3.离子选择电极法 | 110 |  |
| 47 | 氟及其化合物（不含氟化氢）（按F计）★ | GBZ/T 160.36—2004 工作场所空气有毒物质测定 氟化物/3.离子选择电极法 | 111 |  |
| 48 | 锆及其化合物（按 Zr 计） | GBZ/T 300.32—2017工作场所空气有毒物质测定 第32部分：锆及其化合物/4.锆及其化合物的酸消解-二甲酚橙分光光度法 | 112 | 扩项 |
| 49 | 镉及其化合物（按Cd计）★ | GBZ/T 300.6—2017 工作场所空气有毒物质测定 第6部分：镉及其化合物/4.镉及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 113 |  |
| 50 | 汞-金属汞（蒸气）★ | GBZ/T 300.18—2017工作场所空气有毒物质测定 第18部分：汞及其化合物/4.汞的溶液吸收-原子荧光光谱法 | 114 |  |
| 51 | 过氧化氢★ | GBZ/T 300.48—2017工作场所空气有毒物质测定第48部分：臭 氧和过氧化氢/5.过氧化氢的溶液吸收-硫酸氧钛分光光度法 | 119 |  |
| 52 | 环己酮★ | GBZ/T 160.56—2004 工作场所空气有毒物质测定脂环酮和芳香族酮类化合物/3.环己酮的溶剂解吸-气相色谱法 | 122 |  |
| 53 | 环己烷★ | GBZ/T 300.65—2017工作场所空气有毒物质测定 第65部分：环己烷和甲基环己烷/4.环己烷溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.65—2017工作场所空气有毒物质测定 第65部分：环己烷和甲基环己烷/5.环己烷热解吸-气相色谱法 | 123 |  |
| 54 | 环氧丙烷 | GBZ/T 160.58—2004 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物/3.环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样—气相色谱法 | 125 |  |
| 55 | 环氧氯丙烷 | GBZ/T 160.58—2004 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物/3.环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样—气相色谱法 | 126 |  |
| 56 | 环氧乙烷★ | GBZ/T 160.58—2004 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物/3.环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷的直接进样—气相色谱法 | 127 |  |
| 57 | 2-己酮（甲基正丁基甲酮） | GBZ/T 300.104—2017工作场所空气有毒物质测定第104部分：二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮/4.2-己酮的的溶剂解吸-气相色谱法 | 133 |  |
| 58 | 甲苯★ | GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/4.甲苯的无泵型采样-气相色谱法¦GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/5.甲苯的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/6.甲苯的热解吸-气相色谱法 | 136 |  |
| 59 | 甲醇★ | GBZ/T 300.84—2017 工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇/4.甲醇的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.84—2017 工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇/5.甲醇的热吸-气相色谱法 | 138 |  |
| 60 | 甲酚（全部异构体） | GBZ/T 160.51—2007 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物/3.甲酚的溶剂解吸-气相色谱法 | 139 |  |
| 61 | 甲基丙烯腈 | GBZ/T 300.133—2017 工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈/4.乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈的溶剂解吸-气相色谱法 | 140 |  |
| 62 | 甲基丙烯酸甲酯★ | GBZ/T 300.128—2018 工作场所空气有毒物质测定 第128部分：甲基丙烯酸酯类/4.甲基丙烯酸甲酯的直接进样-气相色谱法 | 142 |  |
| 63 | 甲硫醇 | GBZ/T 160.49—2004 工作场所空气有毒物质测定硫醇类化合物/3.甲硫醇的溶剂洗脱－气相色谱法 | 148 |  |
| 64 | 甲醛★ | GBZ/T 300.99—2017 工作场所空气有毒物质测定 第99部分：甲醛、乙醛和丁醛/4.甲醛的溶液吸收-酚试剂分光光度法 | 149 |  |
| 65 | 甲酸 | GBZ/T 300.112—2017 工作场所空气有毒物质测定 第112部分：甲酸和乙酸/4.甲酸的溶剂解吸-顶空气相色谱法 | 150 | 扩项 |
| 66 | 甲乙酮（2-丁酮）★ | GBZ/T 300.103—2017工作场所空气有毒物质测定第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮/4.丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮的溶剂解吸-气相色谱法 | 151 |  |
| 67 | 2-甲氧基乙醇 | GBZ/T 160.50—2004 工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物/3.2-甲氧基乙醇的溶剂解吸－气相色谱法¦GDOHTQC 033—2024工作场所空气中3种烷氧基乙醇类化合物的溶剂解吸-气相色谱法 | 152 | 扩方法 |
| 68 | 间苯二酚 | GBZ/T 300.130—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 110 部分：氢醌和间苯二酚/5.间苯二酚的溶液吸收-碳酸钠分光光度法 | 155 |  |
| 69 | 肼 | GBZ/T 300.140—2017 工作场所空气有毒物质测定 第140部分：肼、甲基肼和偏二甲基肼/4.肼的溶剂解吸-气相色谱法 | 157 |  |
| 70 | 糠醛 | GBZ/T 300.100—2018 工作场所空气有毒物质测定 第100部分：糠醛和二甲氧基甲烷/4.糠醛的溶液吸收-苯胺分光光度法 | 160 |  |
| 71 | 邻苯二甲酸 二丁酯☆ | GBZ/T 300.130—2017 工作场所空气有毒物质测定 第130部分：邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯/5.邻苯二甲酸二丁酯的溶剂洗脱-气相色谱法 | 165 |  |
| 72 | 邻苯二甲酸酐☆ | GBZ/T 300.118—2017 工作场所空气有毒物质测定 第118部分：乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐/6.邻苯二甲酸酐的溶剂洗脱-气相色谱法 | 166 |  |
| 73 | 邻二氯苯 | GBZ/T 300.81—2017 工作场所空气有毒物质测定 第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯/4.邻二氯苯的溶剂解吸-气相色谱法 | 167 |  |
| 74 | 磷化氢 | GBZ/T160.30—2004 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物/5.磷化氢的钼酸铵分光光度法 | 172 |  |
| 75 | 磷酸☆ | GBZ/T 160.30—2004 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物/3.磷酸的钼酸铵分光光度法 | 173 |  |
| 76 | 硫化氢★ | GBZ/T 160.33—2004 工作场所空气有毒物质测定 硫化物/7.硫化氢的硝酸银比色法¦GDOHTQC008—2022 工作场所空气中硫化氢的亚甲基蓝-分光光度法 | 175 | 扩方法 |
| 77 | 硫酸及三氧化硫★ | GBZ/T 160.33—2004 工作场所空气有毒物质测定 硫化物/5.三氧化硫和硫酸的离子色谱法¦GBZ/T 160.33—2004 工作场所空气有毒物质测定 硫化物/6.三氧化硫和硫酸的氯化钡比浊法 | 178 |  |
| 78 | 氯★ | GBZ/T 160.37—2004 工作场所空气有毒物质测定 氯化物/3.氯气的甲基橙分光光度法 | 189 |  |
| 79 | 氯苯 | GBZ-T 300.81—2017 工作场所空气有毒物质测定 第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯/4 氯苯的溶剂解吸-气相色谱法 | 190 |  |
| 80 | 氯丙酮 | GBZ/T 300.106—2018 工作场所空气有毒物质测定 第106部分：氯丙酮/4.氯丙酮的溶剂解吸-气相色谱法 | 191 |  |
| 81 | 氯丙烯 | GBZ/T 300.80—2017 工作场所空气有毒物质测定 第80部分：氯丙烯和二氯丙烯/4.氯丙烯和二氯丙烯的热解吸-气相色谱法 | 192 |  |
| 82 | 氯化汞（升汞） | GBZ/T 300.18—2017工作场所空气有毒物质测定第18部分：汞及其化合物/4.氯化汞的溶液吸收-原子荧光光谱法 | 195 |  |
| 83 | 氯化苦 | GBZ/T 160.73—2004 工作场所空气有毒物质测定 硝基烷烃类化合物/3.氯化苦的盐酸萘乙二胺分光光度法 | 196 |  |
| 84 | 氯化氢及盐酸★ | GBZ/T 160.37—2004 工作场所空气有毒物质测定 氯化物/5.氯化氢和盐酸的硫氰酸汞分光光度法 | 197 |  |
| 85 | 氯化锌烟 | GBZ/T 300.31—2017 工作场所空气有毒物质测定 第31部分：锌及其化合物/4.锌及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 199 | 扩项 |
| 86 | 氯乙烯 | GBZ/T 300.78—2017 工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯/4.氯乙烯的热解吸-气相色谱法¦GDOHTQC 030—2024 工作场所空气有毒物质测定氯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法 | 207 | 扩方法 |
| 87 | 锰及其无机化合物（按MnO2计）★ | GBZ/T 300.17—2017 工作场所空气有毒物质测定 第17部分：锰及其化合物/4.锰及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 214 |  |
| 88 | 萘 | GBZ/T 160.44—2004 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物/3.萘的溶剂解吸-气相色谱法 | 217 | 扩项 |
| 89 | 镍及其无机化合物(按Ni计)★ | GBZ/T 160.16—2004 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物 /3.镍及其无机化合物的火焰原子吸收光谱法 | 221 |  |
| 90 | 铅及其无机化合物（按Pb计）、铅尘、铅烟★ | GBZ/T 300.15—2017 工作场所空气有毒物质测定 第15部分：铅及其化合物/4.铅及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 224 |  |
| 91 | 氢氧化钾 | GBZ/T 300.21—2017工作场所空气有毒物质测定 第 21 部分：钾及其化合物/4.钾及其化合物的溶剂洗脱-火焰原子吸收光谱法 | 227 |  |
| 92 | 氢氧化钠★ | GBZ/T 300.22—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 22 部分：钠及其化合物/4.钠及其化合的溶剂洗脱-火焰原子吸收光谱法 | 228 |  |
| 93 | 氰氨化钙 | GBZ/T 300.7—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 7 部分：钙及其化合物/4.钙及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 230 |  |
| 94 | 氰化氢（按CN计）★ | GBZ/T 160.29—2004 工作场所空气中有毒物质测定 无机含氮化合物/5.氰化氢的异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法 | 231 |  |
| 95 | 氰化物（按CN计） | GBZ/T 160.29—2004 工作场所空气中有毒物质测定 无机含氮化合物/5.氰化物的异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法 | 232 |  |
| 96 | 壬烷 | GBZ/T 300.60—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷/4.壬烷的溶剂解吸-气相色谱法 | 235 |  |
| 97 | 溶剂汽油★ | GBZ/T 300.62—2017 工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油/4.溶剂汽油的热解吸-气相色谱法 | 236 |  |
| 98 | 1,2,3-三氯丙烷 | GBZ/T 160.45—2007 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物/3.1,2,3-三氯丙烷的溶剂解吸-气相色谱法 | 243 |  |
| 99 | 三氯甲烷（氯仿）★ | GBZ/T 300.73—2017工作场所空气有毒物质测定第73部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳/5.三氯甲烷的溶剂解吸-气相色谱法 | 245 |  |
| 100 | 三氯乙烯★ | GBZ/T 300.78—2017工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯/7.三氯乙烯的无泵型采样器-气相色谱法¦GBZ/T 300.78—2017工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯/6.三氯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.78—2017工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯/4.三氯乙烯的热解吸-气相色谱法 | 251 |  |
| 101 | 三硝基甲苯 | GBZ/T 300.146—2017工作场所空气有毒物质测定 第 146 部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯/4.三硝基甲苯的气相色谱法 | 252 |  |
| 102 | 三溴甲烷 | GBZ/T 300.161—2018 工作场所空气有毒物质测定 第 161 部分：三溴甲烷/4.三溴甲烷的溶剂解吸-气相色谱法 | 253 |  |
| 103 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐（按Cr计）★ | GBZ/T 300.9—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 9 部分：铬及其化合物/4.铬及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 254 |  |
| 104 | 砷及其无机化合物（按As计）★ | GBZ/T 300.47—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 47 部分：砷及其无机化合物/4.砷及其化合物的酸消解-原子荧光光谱法 | 259 |  |
| 105 | 石蜡烟 | GBZ/T 300.64—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 64 部分：石蜡烟/4.石蜡烟的溶剂洗脱-称量法 | 260 |  |
| 106 | 四氯化碳★ | GBZ/T 300.73—2017工作场所空气有毒物质测定 第 73 部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳/5.四氯化碳的溶剂解吸-气相色谱法 | 267 |  |
| 107 | 四氯乙烯★ | GBZ/T 300.78—2017工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯/4.四氯乙烯的热解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.78—2017工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯/6.四氯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.78—2017工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯/7.四氯乙烯的无泵型采样器-气相色谱法 | 268 |  |
| 108 | 四氢呋喃★ | GBZ/T 160.75—2004工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物/3.四氢呋喃和吡啶的溶剂解吸一气相色谱法¦GDOHTQC 004—2021 工作场所空气中四氢呋喃的溶剂解吸-气相色谱法 | 269 | 扩方法 |
| 109 | 松节油 | GBZ/T 300.62—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 62 部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油/7.松节油的溶剂解吸-气相色谱法 | 274 |  |
| 110 | 碳酸钠 | GBZ/T 300.22—2017 工作场所空气有毒物质测定 第22部分：钠及其化合物/4.钠及其化合物的溶剂洗脱-火焰原子吸收光谱法 | 277 |  |
| 111 | 锑及其化合物（按 Sb 计） | GBZ/T 300.2—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 2 部分：锑及其化合物/4.锑及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 281 |  |
| 112 | 铜（按Cu计）、铜尘、铜烟 | GBZ/T 300.28—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 28 部分：铜及其化合物/4.铜及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 282 |  |
| 113 | 钨及其不溶性化合物（按 W 计） | GBZ/T 300.28—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 28 部分：钨及其化合物/4.钨及其化合物的酸消解-硫氰酸钾分光光度法 | 283 |  |
| 114 | 五硫化二磷 | GBZ/T 300.45—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 45 部分：五氧化二磷的和五硫化二磷/5.五硫化二磷的溶液吸收-对氨基二甲基苯胺分光光度法 | 285 |  |
| 115 | 五氧化二磷 | GBZ/T 300.45—2017 工作场所空气有毒物质测定 第45部分：五氧化二磷和五硫化二磷/4.五氧化二磷的溶液吸收-钼酸铵分光光度法 | 288 |  |
| 116 | 戊醇 | GBZ/T 300.85—2017工作场所空气有毒物质测定第85部分：丁醇 、戊醇和丙烯醇/4.戊醇的溶剂解吸-气相色谱法 | 289 |  |
| 117 | 戊烷（全部异构体）★ | GBZ/T 300.60—2017工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷/4.戊烷的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 300.60—2017工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷/5.戊烷的热解吸-气相色谱法 | 290 |  |
| 118 | 硝基苯 | GBZ/T 300.146—2017工作场所空气有毒物质测定 第 146 部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯/4.硝基苯的气相色谱法 | 295 |  |
| 119 | 硝基甲苯（全部异构体） | GBZ/T 300.146—2017工作场所空气有毒物质测定 第 146 部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯/4.硝基甲苯的气相色谱法 | 298 |  |
| 120 | 辛烷 | GBZ/T 300.60—2017工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷/4.辛烷的溶剂解吸-气相色谱法 | 301 |  |
| 121 | 氧化钙 | GBZ/T 300.7—2017 工作场所空气有毒物质测定 第7部分：钙及其化合物/4.钙及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 308 |  |
| 122 | 氧化锌★ | GBZ/T 300.31—2017 工作场所空气有毒物质测定 第31部分：锌及其化合物/4.锌及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法 | 310 |  |
| 123 | 液化石油气 | GBZ/T 300.62—2017 工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油/5.液化石油气的直接进样-气相色谱法 | 312 |  |
| 124 | 一氧化碳★ | GBZ/T 300.37—2017工作场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳/4.一氧化碳的不分光红外线气体分析仪法 | 313 |  |
| 125 | 乙胺 | GBZ/T 300.137—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 137 部分：乙胺、乙二胺和环己胺/4.溶剂解吸-气相色谱法 | 314 |  |
| 126 | 乙苯★ | GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/5.乙苯的溶剂解吸-气相色谱法GBZ/T 300.66—2017工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯/6.乙苯的热解吸-气相色谱法 | 315 |  |
| 127 | 乙醇胺 | GBZ/T 300.139—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 139 部分：乙醇胺/4.乙醇胺的溶液吸收-气相色谱法 | 316 |  |
| 128 | 乙二醇★ | GBZ/T 300.86—2017 工作场所空气有毒物质测定 第86部分：乙二醇/4.乙二醇的溶剂解吸-气相色谱法 | 318 |  |
| 129 | 乙酐 | GBZ/T 300.118—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 118 部分：乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐/4.乙酸酐的溶剂解吸-气相色谱法 | 320 |  |
| 130 | 乙腈★ | GBZ/T 300.133—2017工作场所空气有毒物质测定 第133部分： 乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈/4.乙腈的溶剂解吸-气相色谱法 | 323 |  |
| 131 | 乙硫醇 | GBZ/T 160.49—2004工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物/3.乙硫醇的溶剂洗脱﹣气相色谱法¦GBZ/T 160.49—2004工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物/4.乙硫醇的对氨基二甲基苯胺分光光度法 | 324 |  |
| 132 | 乙醚★ | GBZ/T 160.52—2007 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物/3.乙醚的热解吸-气相色谱法 | 325 |  |
| 133 | 乙醛☆ | GBZ/T 300.99—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 99 部分：甲醛、乙醛和丁醛/5.乙醛的溶剂解吸-气相色谱法 | 326 |  |
| 134 | 乙酸★ | GBZ/T 300.112—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 112 部分：甲酸和乙酸/5.乙酸的溶剂解吸-气相色谱法 | 327 |  |
| 135 | 乙酸丙酯☆ | GBZ/T 160.63—2007 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族脂类化合物/3.乙酸丙酯的溶剂解吸-气相色谱法 | 328 |  |
| 136 | 乙酸丁酯★ | GBZ/T 160.63—2007 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族脂类化合物/3.乙酸丁酯的溶剂解吸-气相色谱法 | 329 |  |
| 137 | 乙酸甲酯☆ | GBZ/T 160.63—2007 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族脂类化合物/3.乙酸甲酯的溶剂解吸-气相色谱法 | 330 |  |
| 138 | 乙酸乙烯酯☆ | GBZ/T 160.64—2004 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物/4.乙酸乙烯酯的热解吸－气相色谱法 ¦GDOHTQC 034—2024工作场所空气中乙酸乙烯酯的溶剂解吸-气相色谱法 | 332 | 扩方法 |
| 139 | 乙酸乙酯★ | GBZ/T 160.63—2007 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族脂类化合物/3.乙酸乙酯的溶剂解吸-气相色谱法¦GBZ/T 160.63—2007 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族脂类化合物/4.乙酸乙酯的无泵型采样-气相色谱法 | 333 |  |
| 140 | 异丙醇★ | GBZ/T 300.84—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 84 部分：甲醇 、丙醇和辛醇/6.异丙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | 341 |  |
| 141 | 异佛尔酮 | GBZ/T 160.55—2007 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物/5.异佛尔酮的溶剂解吸-气相色谱法 | 344 |  |
| 142 | 正丙醇 | GBZ/T 300.84—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇/6 正丙醇的溶剂解吸-气相色谱法 | 351 |  |
| 143 | 正丁醇★ | GBZ/T 300.85—2017工作场所空气有毒物质测定 第 85 部分：丁醇 、戊醇和丙烯醇/4.正丁醇的溶剂解吸-气相色谱法 | 353 |  |
| 144 | 正丁醛 | GBZ/T 300.99—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 99 部分：甲醛、乙醛和丁醛/6.正丁醛的热解吸-气相色谱法 | 356 |  |
| 145 | 正庚烷★ | GBZ/T 300.60—2017 工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷/4.正庚烷的溶剂解吸-气相色谱法 ¦GBZ/T 300.60—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷/5.正庚烷的热解吸-气相色谱法 | 357 |  |
| 146 | 正己烷★ | GBZ/T 300.60—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷/4.正己烷的溶剂解吸-气相色谱法 ¦GBZ/T 300.60—2017 工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷/5.正己烷的热解吸-气相色谱法 | 358 |  |
| 147 | 总粉尘★ | GBZ/T 192.1—2007 工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分：总粉尘浓度/3.总尘的重量法 | 359 |  |
| 148 | 呼吸性粉尘★ | GBZ/T 192.2—2007 工作场所空气中粉尘测定 第 2 部分：呼吸性粉尘浓度/3.呼尘的重量法 | 360 |  |
| 149 | 粉尘中游离二氧化硅★ | GBZ/T 192.4—2007 工作场所空气中粉尘测定 第 4 部分：游离二氧化硅含量/3.粉尘中游离二氧化硅的焦磷酸法 | 361 |  |
| 150 | 粉尘分散度 | GBZ/T 192.3—2007 工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度/3.粉尘分散度的滤膜溶解涂片法 | 362 |  |
| 151 | 石棉纤维★ | GBZ/T 192.5—2007 工作场所空气中粉尘测定 第 5 部分：石棉纤维浓度/3.石棉纤维的滤膜-相差显微镜法 | 363 |  |
| 二 | 物理因素 |  |  |  |
| 152 | 噪声★ | GBZ/T 189.8—2007 工作场所物理因素测量 第8部分：噪声 | 365 |  |
| 153 | 高温★ | GBZ/T 189.7—2007 工作场所物理因素测量 第7部分：高温 | 366 |  |
| 154 | 紫外辐射★ | GBZ/T 189.6—2007 工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射 | 367 |  |
| 155 | 手传振动★ | GBZ/T 189.9—2007 工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动 | 368 |  |
| 156 | 微波辐射 | GBZ/T 189.5—2007 工作场所物理因素测量 第5部分：微波辐射 | 369 |  |
| 157 | 1Hz～100kHz电场★ | GBZ/T 189.3—2018 工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场 | 370 |  |
| 158 | 高频电磁场★ | GBZ/T 189.2—2007 工作场所物理因素测量 第2部分：高频电磁场 | 371 |  |
| 159 | 超高频辐射★ | GBZ/T 189.1—2007 工作场所物理因素测量 第1部分：超高频辐射 | 372 |  |
| 三 | 通风工程 |  |  |  |
| 160 | 风速★ | GB/T 18204.1—2013 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 | 374 |  |
| 161 | 风量★ | GB/T 16758—2008排风罩的分类及技术条件 附录A.2 | 376 |  |
| 四 | 工作环境卫生条件 |  |  |  |
| 162 | 照度★ | GB/T 5700—2023照明测量方法 | 377 |  |
| 163 | 温度★ | GB/T 18204.1—2013 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 | 378 |  |
| 164 | 湿度★ | GB/T 18204.1—2013 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 | 379 |  |
| 165 | 气压★ | GB/T 18204.1—2013 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 | 380 |  |
| 第二类业务范围 |  |  |  |  |
| 1 | 行李包、车辆、集装箱 等射线安全检查系统放射防护检测★ | GBZ 127—2002X射线行李包检查系统卫生防护标准¦GBZ 143—2015货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求¦GBZ 130—2020放射诊断放射防护要求 | 2 |  |
| 2 | 工业射线探伤放射防护检测★ | GBZ 117—2022工业探伤放射防护标准 | 3 |  |
| 3 | 工业辐照（大型辐照装置除外）放射防护检测★ | GBZ 141—2002γ射线和电子束辐照装置防护检测规范 | 4 |  |
| 4 | 加速器放射防护检测 | GBZ 141—2002 γ射线和电子束辐照装置防护 检测规范 | 5 |  |
| 5 | 含密封源仪表放射防护检测 | GBZ 125—2009含密封源仪表的放射卫生防护 要求 | 6 |  |
| 6 | 密封放射源及密封γ放射源容器放射防护检测★ | GBZ 114—2006密封放射源及密封γ放射源容 器的放射卫生防护标准 | 7 |  |
| 7 | 非密封放射性物质放射防护检测★ | GB/T 14056.1—2008表面污染测定第1部分：β发射体(Eβmax>0.15MeV)和α发射体 | 8 |  |
| 8 | X射线衍射仪和荧光分析仪工作场所放射防护检测★ | GBZ 115—2023低能射线装置放射防护标准 | 9 |  |